#### Część I - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego

1.Do wyceny należy przyjąć ilość i typy grzejników z rozwinięcia (Opis techniczny).

2. Instalacja C.O. - wymiennik płytowy

Maksymalne ciśnienie robocze: 25 bar

Temperatura min./max.    -10/180 st. C

Pofałdowanie płyt:  M

Liczba płyt: 100

Pojemność/kanał : 0,140 - 1,160 l

Króćce: G2x52

Materiał: stal nierdzewna, nr 1.4404

Lutowanie twarde:  Miedź

Grubość izolacji:  27 - 30 mm

Przewodność cieplna izolacji:   0,029 W/mK

Gabaryty zewnętrzne:

szerokość: 250 - 300 mm

wysokość: 700 - 750 mm

głębokość: 250 - 350 mm