Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ul.Kościuszki 11, budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Chojnickiej 19 oraz Szkoły Podstawowej w Zalesiu”

Opis przedmiotu zamówienia

część 1

45000000-7 – Roboty budowlane

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45261210 – 9 Wykonywanie pokryć dachowych,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45443000-4 – Roboty elewacyjne

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne,

2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ul.Kościuszki 11,.

3. Zakres robót obejmuje m.in:

1) ocieplenie stropodachu poddasza nieużytkowego,

2) częściowa wymiana stolarki drzwiowej (obróbki stolarki okiennej wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, częściowe malowanie elewacji)

3) częściowa wymiana stolarki okiennej (obróbki stolarki drzwiowej wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, częściowe malowanie elewacji),

4) demontaż i montaż instalacji centralnego ogrzewania raz modernizacja istniejącego węzła cieplnego

5)prace wewnątrz obiektu (gipsowanie, malowanie)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i inne udostępnione dokumenty.

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy umożliwiający Wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę robót budowlanych i stanowią pomoc w ich oszacowaniu.

4. Warunki gwarancji : min. 36 m-cy max 72 m-ce od dnia odbioru robót. (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert i uzależniony jest od oferty Wykonawcy).

5.Przy realizacji zadania należy uwzględnić specyfikę budynku. Obiekt jest użytkowany w godzinach od 7 do 16 od poniedziałku do piątku.

6. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy najpóźniej do 29.09.2017 r.

część 2

45000000-7 – Roboty budowlane

45443000-4 – Roboty elewacyjne

45261210 – 9 Wykonywanie pokryć dachowych,

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45410000-4 Tynkowanie,

45442100-8 Roboty malarskie,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 – Ochrona odgromowa,

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne,

2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku administracyjno-socjalnego przy kompleksie sportowym Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Chojnickiej 19.

3. Zakres robót obejmuje m.in:

1) docieplenie stropodachu oraz prace dekarskie,

2) docieplenie ścian zewnętrznych, tynkowanie i malowanie elewacji,

3) docieplenie cokołu budynku,

4) wymianę stolarki okiennej (obróbki stolarki okiennej wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz)

5) wymianę stolarki drzwiowej (obróbki stolarki drzwiowej wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz)

6) wymianę obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

7) instalację odgromową,

8) demontaż i montaż instalacji centralnego ogrzewania,

9) wykonanie schodów

10)prace wewnątrz obiektu (okładziny z płyt, malowanie)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar

robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i inne udostępnione dokumenty.

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy umożliwiający Wykonawcom wyliczenie ceny za roboty

budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę robót budowlanych i stanowią pomoc w ich oszacowaniu.

4. Warunki gwarancji : min. 36 m-cy max 72 m-ce od dnia odbioru robót. (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert i uzależniony jest od oferty Wykonawcy).

5. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy najpóźniej do 23.06.2017 r. (wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, demontaż i montaż centralnego ogrzewania, docieplenia stropodachu, oraz wszelkie prace wewnątrz budynku)

W okresie od 24.06.2017 r. do 31.08.2017 r. nastąpi przerwa w realizacji przedmiotu umowy. Prace polegające na dociepleniu ścian należy wykonać w okresie od 01.09.2017 r. do 29.09.2017 r.

część 3

45000000-7 – Roboty budowlane

45443000-4 – Roboty elewacyjne

45261210 – 9 Wykonywanie pokryć dachowych,

45410000-4 Tynkowanie,

45442100-8 Roboty malarskie,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 – Ochrona odgromowa,

2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

3. Zakres robót obejmuje m.in:

1) docieplenie dachu, prace dekarskie,

2) docieplenie ścian zewnętrznych, tynkowanie i malowanie elewacji,

3)instalację odgromową

4)wymianę obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

Kolorystyka obiektu wg: RAL 7045, RAL 7047, RAL 3012

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i inne udostępnione dokumenty.

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy umożliwiający Wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę robót budowlanych i stanowią pomoc w ich oszacowaniu.

4. Warunki gwarancji : min. 36 m-cy max 72 m-ce od dnia odbioru robót. (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert i uzależniony jest od oferty Wykonawcy).

5. Termin wykonania zamówienia: od dnia 26.06.2017 r. do 24.08.2017 r.