Gkr.341-2/10                                                                                     Sępólno Kraj.19.02.2010 r.

Do wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do zapytań dotyczących przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Młyńskiej i Baczyńskiego w Sępólnie Krajeńskim., wyjaśniamy następujące kwestie:

Pytanie 1:   Dot. poz. 27 przedmiaru robót:

Poz. 27 opisuje wielkość ławy z oporem pod krawężniki wystające i wtopione wielkości (0,2+0,17)*0,1=0,037 m3/mb natomiast szczegóły konstrukcyjne przedstawiają pod krawężniki 15*30 cm wystające i wtopione ławę z oporem o wymiarach (0,2+0,3)*0,1=0,05 m3/mb., natomiast pod krawężniki wjazdowe ławę bez oporu wielkości (0,25*0,1=0,025 m3/mb). Wobec rozbieżności prosimy o wyjaśnienie jakiej wielkości ławy należy wbudować pod krawężniki wystające i wtopione oraz wjazdowe i ewentualną korektę pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź: zgodnie z dokumentacją – rys szczegóły konstrukcyjne tj F=0,05 m2 przy zachowaniu warunku wykonywania ławy wg projektowanych wymiarów . Ilość ławy betonowej z oporem należy przyjąć wówczas  w poz. 27 – 274 m3

Pytanie 2:   Dot. poz. 7 przedmiaru robót:

Poz. 7 mówi o ręcznym rozbieraniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ilości 727 m. Prosimy o potwierdzenie poprawności ww jednostki przedmiarowej lub ewentualną korektę.

Odpowiedź:  Tak 727 m chodnika należy rozbierać ręcznie iż materiał ten będzie powtórnie wykorzystany w zadaniach Gminy.

Pytanie 3:   Dot. poz. 15 przedmiaru robot:

Poz. 15 opisuje „Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym z załadunkiem mechanicznym i rozładunkiem na odl. do 3 km.” Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie zapewnienia przez Zamawiającego miejsca składowania gruzu w odległości 3 km.

Odpowiedź: Potwierdzamy zapewnienie miejsca składowania gruzu w odległości do 3 km.

Pytanie 4:   Dot. poz. 1,2 i 75 przedmiaru robot:

WW pozycje opisują roboty pomiarowe i obsługę geodezyjną przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym w ilości 1,435 km, natomiast SIWZ Opis przedmiotu zamówienia opisuje „Łącznie zostanie przebudowane i zmodernizowane 2047 mb dróg” Wobec rozbieżności prosimy o wyjaśnienie prawidłowej ilości.

Odpowiedź: Prawidłowa ilość dróg to 1,435 km zgodnie z pozycjami kosztorysowymi.